Дата заполнения: Место для ввода даты.

| ОБЪЕКТ УСТАНОВКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект/подстанция: |  |  |  |  | Место нахождения: |  |  |
| Название эксплуатирующей организации: |  |  |  |  |  |  |  |
| ДАННЫЕ ПОКУПАТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупатель: |  |  |  |  | ИНН: |  |  |
| Конт. лицо (ФИО) : |  |  |  |  | Тел. : ; Email: |  |  |
| Проектная организация: |  |  |  |  |  |  |  |
| ДАННЫЕ МАСЛЯНОГО ДУГОГАСЯЩЕГО РЕАКТОРА |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество | шт. |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение сети | 6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ другое ( кВ) |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная мощность | 120 кВа 190 кВа 300 кВа 500 кВа 700 кВа 860 кВа 1000 кВа 1600 кВа 2000 кВа другое ( А) |  |  |  |  |  |  |
| Принцип регулирования индуктивного тока реактора |  |  |  |  |  | плунжерный другое ( ) |  |
| Минимальный ток компенсации при номинальном напряжении |  |  |  |  |  | А |  |
| Максимальный ток компенсации при номинальном напряжении |  |  |  |  |  | А |  |
| Продолжительность работы при максимальном токе, не менее |  |  |  |  |  | 2 часа другое ( ч) |  |
| Номинальное напряжение обмотки управления |  |  |  |  |  | 220 В 500 В другое ( В) |  |
| Номинальное напряжение сигнальной обмотки |  |  |  |  |  | 100 В другое ( В) |  |
| Номинальный ток обмотки управления |  |  |  |  |  | 40 А другое ( А) |  |
| Климатическое исполнение Категория размещения | У УХЛ ХЛ другое ( ) 1 2 3 4 другое ( ) |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость поставки системы автоматического управления (САУ) реактором | да |  | Тип регулятора |  |  | REG-DPA МАРК любая другая ( ) |  |
|  | нет |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость поставки шунтирующего резистора с реактором | да | Номинальный ток Номинальное напряжение |  |  |  | 350 А другое ( А) 500 В другое ( В) |  |
|  | нет |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: по всем не заполненным пунктам реактор будет рассчитан и изготовлен в соответствии со стандартными значениями ЭНСОНС. Завод не несет ответственности за последствия связанные с этим |  |  |  |  |  |  |  |
| Шеф-монтаж | да нет |  |  | Требуемый срок поставки |  |  | Место для ввода даты. |
| Доставка | да( пункт доставки) нет |  |  |  |  |  |  |

- обязательно для заполнения